项目名称：小酥肉生产线配套项目

比 选 文 件

比选人：重庆市农产品集团食品科技有限公司(盖章)

比选代理机构：重庆卓灿工程咨询有限公司(盖章)

二〇二四年九月

目　录

第一章  比选公告	3

第二章  竞选人须知	6

第三章  评标办法（经评审的最低价竞选法）	24

第四章  合同条款及格式	29

第五章　工程量清单	30

第六章　图纸	32

第七章　技术标准和要求（合同技术条款）	33

第八章　竞选文件格式	34

第一章比选公告

小酥肉生产线配套项目比选公告

1.比选条件

本比选项目小酥肉生产线配套项目已被重庆市农产品集团食品科技有限公司准建设，比选人为重庆市农产品集团食品科技有限公司，建设资金来自 企业自筹资金 ，项目出资比例为 100%。项目已具备比选条件，现对项目的施工进行公开竞争性比选，特邀请有兴趣的潜在竞选人参与竞选

2.项目概况与比选范围

2.1工程地址：重庆市万州区申明南路25号。

2.2工程规模： 拟对现有油炸机两侧改造，油炸线的箱体进行加长2米，满足10人作业面，改造后，油温达到180-200℃；当前炒拌锅位置调整，增设30㎡腌制库（0-4℃）、120㎡成品冷藏库（-18℃）、扩展50㎡解冻库，包工包料限期完成。

2.3计划工期：20日历天。

2.4比选范围：施工图、比选文件及补答疑所包含的所有内容。（具体详见工程量清单）

3.竞选人资格要求

3.1本次比选实行资格后审，竞选人应满足下列资格条件：

竞选人应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，竞选人需具备承接过成品冷藏库类似业绩一个，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2本次比选不接受联合体竞选。

4.比选文件的获取

4.1比选公告发布的时间为2024年 9 月 18 日至2024年 9 月 20 日。

4.2工程报名地点及资料领取地点：重报中心12栋801。

4.3工程报名及资料领取时间：2024年 9月 18  日至2024年 9 月  20 日每日上午9:30分—12:00分，下午14时30分—17时00分，报名时须缴纳报名费500元。

4.4报名领取竞价文件或报名后在重庆市农产品（集团）有限公司网（http:// www.cqapg.com）下载本项目的比选文件、图纸、等开标前的有关资料。

5. 竞选截止和开标时间及地点

5.1竞选截止和开标时间：2024年 9 月  24  日11：30分（北京时间）。

5.2竞选和开标地点为：重庆市万州区申明南路25号食品科技公司二楼会议室。

5.3逾期送达或者不按照比选文件要求密封的竞选文件，应当拒收。

6 .发布公告的媒介

本次比选公告在在重庆市农产品（集团）有限公司网（http:// www.cqapg.com）和重庆市农产品集团食品科技公司公告栏或所在辖区政府公告栏公告。

7. 联系方式

比选人：重庆市农产品集团食品科技有限公司     比选代理机构：重庆卓灿工程咨询有限公司

地  址：重庆市万州区申明南路25号                     地址：重庆市江北区五简路10号4幢17-1

联系人：赵老师                                           联系人：兰老师

电   话：13500395618                         电   话：17353149957

第二章  竞选人须知

竞选人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 比选人 | 名 称：重庆市农产品集团食品科技有限公司 地 址：重庆市万州区申明南路25号 联系人：赵老师 电 话：13500395618 |
| 1.1.3 | 比选代理机构 | 名 称：重庆卓灿工程咨询有限公司 地 址：重庆市江北区五简路10号4幢17-1 联系人：兰老师 电 话：17353149957 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 小酥肉生产线配套项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市万州区申明南路25号。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已经落实 |
| 1.3.1 | 比选范围 | 施工图、比选文件及补答疑所包含的所有内容。（具体详见工程量清单） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 20日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。特殊设备满足政府部门监管要求，配套设施达到国家或行业标准，满足生产需求。 |
| 1.4.1 | 竞选人资质条件、能力和信誉 | 本工程实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件要求： 1、资质条件 1.1资质要求： 竞选人应具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。（须提供资质证书副本复印件） 1.2营业执照：具备有效的营业执照。（须提供营业执照副本复印件） 1.3安全生产条件：具备有效的安全生产许可证。企业主要负责人、拟投入本项目的项目经理和专职安全员分别具有建设主管部门颁发的A、B、C类安全生产考核合格证。（须提供安全生产许可证副本及安全生产考核合格证复印件） 2、业绩要求 竞选人需具备承接过成品冷藏库类似业绩一个、提供合同复印件。 3、项目管理机构人员资格要求 3.1拟派项目经理资格要求：已在申请人单位注册并应具有建筑工程类贰级及以上注册建造师执业资格，必须是本单位职工。（须提供建造师执业资格注册证及养老保险证明复印件） 3.2拟派技术负责人资格：应具有市政工程类中级及以上职称，必须是本单位职工。（须提供职称证及养老保险证明复印件） 3.3主要管理人员配备及要求： 竞选人自行承诺中标后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消其中标资格，给比价人造成损失的，竞选人依法承担违约赔偿责任。（格式自拟） |
| 1.4.2 | 是否接受联合体竞选 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 1.10.1 | 竞选预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 竞选人提出问题的截止时间和方式 | 2024 年 9 月 23 日12:00时前（北京时间） 提交方式：在提问期内潜在竞选人以匿名方式发送至代理机构提供的传真或邮箱。 |
| 1.10.3 | 比选人澄清的时间 | 2024年 9 月 23 日17:00时起（北京时间），发送至各竞选单位报名时所留邮箱。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成比选文件 的其他材料 | 比选人发出的答疑、补遗等材料。 |
| 2.2.1 | 竞选人要求澄清比选文件的截止时间 | 竞选人下载完比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2024年 9 月 23 日12：00前以书面方式发送至代理机构提供的邮箱。竞选人未在规定时间内以规定的方式通知代理机构，则视为竞选人已全面认可比选文件及设计文件等内容。 |
| 2.2.2 | 竞选截止时间 | 2024年 9 月 24日 11 时 30 分（北京时间） |
| 2.3.2 | 竞选人确认收到比选文件修改的时间 | 2024年 9 月 23 日17:00时起（北京时间），发送至各竞选单位报名时所留邮箱。 |
| 3.1.1 | 竞选文件的组成 | 竞选文件由竞选函部分和资格审查资料共两部分组成。 1、竞选函部分包括下列内容： （1）竞选函 （2）竞选函附录 （3）法定代表人身份证明及授权委托书 （4）已标价工程量清单 2、资格审查资料包括： 比选文件规定提供的所有资格审查资料（详见第八章竞选文件格式第二部分资格审查资料）； 注：以上竞选文件必须使用比选文件第八章中提供的格式，竞选人不得修改。 |
| 3.2 | 竞选报价 | 1．竞选人应按本须知的要求填写工程量清单表格。竞选人的竞选报价应是本章竞选人须知前附表1.3.1项中所述的本工程比选范围内的全部工程的竞选报价，并以竞选人在工程量清单中提出的单价和总价为依据。 2．竞选人应认真填写工程量清单中所列的本合同各项目的单价和总价。竞选人没有填入单价或总价的工程项目，比选人将认为该项目的价款已包括在工程量清单其他项目的单价和总价中。竞选人在工程量清单中多报的项目和单价或总价，发包人将不予接受。 3．比选人在工程量清单中所列出的数量，竞选人不得修改。工程量清单中的工程项目属于暂定价部分的，竞选人在竞选报价时不得修改其价格，否则按废标处理。 4.工程计价 4.1报价范围(同比选范围) 4.2报价原则 根据比选文件、设计图纸、工程环境因素和工程特点及风险，并结合本工程所在地的当地人工费、材料价格、机械台班单价以及企业自身经济实力和管理水平对比选范围内容进行自主报价，竞选报价应包括按照要求完成工程设计图和设计变更中所有建设项目，包括工程施工用的材料费、二次转运费、人工费、设备进出场费、用电搭接费、水电费、施工管理费、施工措施费、临时道路费、临时设施费、临时工程费所产生的一切费用、维护费、风险费、政策性文件规定费用、劳动保险统筹费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用总和。还包括按工程技术要求及工程规范中规定的所有试验、检验费等完成该项工作所涉及的全部内容。除非合同另外约定外，比选人不再支付任何其他费用。 (1) 参照定额： 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018）及相关配套文件执行； （2）安全文明施工费用 ①竞选人在竞选时按比选人公布的安全文明施工费用填报，不得浮动，否则，视为废标。中选施工单位在建设中使用时，报经业主、监理审定同意。 4.3竞选人先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 5竞选报价和中选后的工程价款均以人民币结算和支付。 6本工程比选将设置最高限价，最高限价为549900.00元（大写：伍拾肆万玖仟玖佰元整）。各竞选人的竞选总报价不得高于比选人发布的最高限价;各竞选人的分部分项工程费与措施项目费报价金额不得高于比选人发布最高限价中的分部分项工程费与措施项目费。否则为废标。 |
| 3.3.1 | 竞选有效期 | 自竞选截止日起90日历天 |
| 3.4.1 | 竞选保证金 | 一、竞选保证金的交纳 1、竞选保证金交款形式及要求：按相关规定执行。由竞选人在比选会当日用信封密封好,并注明所投项目。 2、竞选保证金的金额：人民币 1 万元（大写： 壹万元 ）。二、竞选保证金的退还 未中选单位现场退还。 三、不予退还保证金的情形 中选通知书发出后，中选人无故放弃中选项目或无正当理由在中选通知书发出10日内不与比选人签订合同的，不予退还竞选保证金；并视为放弃中选，由比选人另行决定处理。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 按竞选人须知前附表1.4.1、比选文件及第八章中“资格审查资料”规定要求提供。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选竞选方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字、盖章要求 | 按本章竞选人须知3.7.3款执行。 |
| 3.7.4 | 竞选文件份数 | 竞选函部分正本一份、副本一份。 资格审查资料正本一份、副本一份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1. 本工程应将竞选函部分和资格审查资料各自分别装订成册。 2.装订 （1）竞选函部分的装订要求： 应按照第八章规定格式装订成册，并编制目录，逐页标注页码。 （2）资格审查资料的装订要求： 应按照第八章规定格式装订成册，并编制目录，逐页标注页码。 |
| 4.1.1 | 竞选文件的密封 | 1、竞选文件袋统一使用自行设计的“竞选函部分”袋、“资格审查资料”袋以及“竞选文件”大袋。 2.竞选函部分装入“竞选函部分”袋中，密封并在袋子封口处加盖竞选人单位公章。 3.资格审查资料装入“资格审查资料”袋中，密封并在袋子封口处加盖竞选人单位公章。 4. “竞选函部分”和“资格审查资料”小袋装入“竞选文件”大袋中，密封并在大袋封口处加盖竞选人单位公章，同时“竞选文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 5. 如果竞选文件没有按上述规定密封和4.1.2标记，该竞选文件将被拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“竞选文件”大袋封套上写明如下内容： 比选人名称： 项目名称： 竞选人名称： （加盖单位公章） 在 年 月 日 时 分（规定的比选时间）前不得开启 （注：采用A4白纸打印后粘贴在竞选文件大袋封套上） |
| 4.2.2 | 递交竞选文件地点 | 重庆市万州区申明南路25号食品科技公司二楼会议室。 |
| 4.2.3 | 是否退还竞选文件 | 不退还 |
| 5.1 | 竞选时间和地点 | 竞选时间：同竞选截止时间 竞选地点: 重庆市万州区申明南路25号食品科技公司二楼会议室。 |
| 5.2 | 比选会程序 | 1. 宣布比选纪律； 2. 宣布比选人、唱标人、记录人等有关人员姓名； 3. 公布在竞选截止时间前递交竞选文件的竞选人名称，并点名确认竞选人是否派人到场； 4. 密封情况检查：竞选人推荐的代表检查竞选文件是否按本须知4.1.1的规定密封，如发现竞选文件没按本表4.1.1的规定密封，则当众原封退还。 5.展示竞选保证金缴款情况，未在规定时间将竞选保证金缴纳的，当场退还其竞选文件； 6. 开启竞选文件顺序：随机开启； 7．开启竞选文件大袋、资格审查资料袋及竞选函部分袋，公布竞选人名称、竞选报价、质量目标、工期； 8. 竞选人代表、比选人代表、记录人等有关人员在比选会记录上签字确认； 9. 比选会结束。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 由比选人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定中选人 | 否，评审委员会推荐经评审后得分由高到低排名前三名的竞选人为中选候选人，若总得分相等时，竞选报价低的优先，竞选报价也相等的由比选人自行确定。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1.担保形式：银行转账或现金。 2.担保金额：签约合同价的10% 3.提交时间：签订施工合同前。 4.退还时间：履约担保应在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书之日后28天内退还给承包人。 |
| 8.1 | 重新比选 | 1.按竞选人须知第8.1（1）执行； 2.按竞选人须知第8.1（2）执行； 3. 经评审后，如合格的竞选人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部竞选，比选人将重新组织比选。 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 废标认定 | 本工程依据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》等有关招投标的规定进行比选，不符合规定的比选或不符合比选文件规定的实质性条件的，评审委员会可认定为废标。 |
| 10.2 | 比选代理服务费 | 本次比选代理服务费按：中标金额*1%计取，在中选通知书发出前由中选人一次性付清。 |

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 等有关法律、法规和规章的规定，本比选项目已具备比选条件，现对本标段施工进行比选。

1.1.2 本比选项目比选人：见竞选人须知前附表。

1.1.3 本标段比选代理机构：见竞选人须知前附表。

1.1.4 本比选项目名称：见竞选人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见竞选人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本比选项目的资金来源：见竞选人须知前附表。

1.2.2 本比选项目的出资比例：见竞选人须知前附表。

1.2.3 本比选项目的资金落实情况：见竞选人须知前附表。

1.3 比选范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次比选范围：见竞选人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见竞选人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见竞选人须知前附表。

1.4 竞选人资格要求

1.4.1 竞选人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

见竞选人须知前附表。

1.4.2 竞选人须知前附表规定不接受联合体竞选。

1.4.3 竞选人不得存在下列情形之一：

(l）为比选人不具有独立企业法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供比选代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消竞选资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(13）两个以上竞选人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时竞选。

1.5 费用承担

竞选人准备和参加竞选活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与竞争性比选活动的各方应对比选文件和竞选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与竞争性比选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，竞选人自行踏勘项目现场。

1.9.2 竞选人踏勘现场发生的费用自理。

1.9 .3 除比选人的原因外，竞选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 竞选预备会

1.10.1竞选预备会：不召开

1.10.2竞选人提出问题的截止时间：见竞选人须知前附表；

1.10.3比选人澄清的时间：见竞选人须知前附表；

1.11 分包

不允许

1.12 偏离

不允许

2．比选文件

2.1 比选文件的组成

本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）竞选人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）竞选文件格式；

（9）竞选人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。

2.2 比选文件的澄清

2.2.1 竞选人应仔细阅读和检查比选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向比选人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞选人须知前附表规定的时间前以电子邮件方式，要求比选人对比选文件予以澄清。

2.2.2比选文件的澄清由代理公司发送至竞选人报名时所提供的邮箱。

2.2.3  比选文件的澄清内容由代理公司发送至竞选人报名时所提供的邮箱。

2.3 比选文件的修改

2.3.1在竞选截止时间2天前，比选人可以书面形式修改比选文件，由代理公司发送至竞选人报名时所提供的邮箱。

2.3.2 在竞选截止时间2天前，比选人可以书面形式修改比选文件，由代理公司发送至竞选人报名时所提供的邮箱。

3．竞选文件

3.1 竞选文件的组成

3.1.1 竞选文件应包括下列内容：

（1）竞选函部分；

（2）资格审查资料。

3.2竞选报价

详见竞选人须知前附表3.2项。

3.3 竞选有效期

3.3.1 在竞选人须知前附表规定的竞选有效期内，竞选人不得要求撤销或修改其竞选文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长竞选有效期的，比选人以书面形式通知所有竞选人延长竞选有效期。竞选人同意延长的，应相应延长其竞选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞选文件；竞选人拒绝延长的，其竞选失效，但竞选人有权收回其竞选保证金。

3.4 竞选保证金

3.4.1  竞选人在递交竞选文件的同时，应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“竞选文件格式”规定的竞选保证金格式递交竞选保证金，并作为其竞选文件的组成部分。

3.4.2  竞选保证金退还：见竞选人须知前附表。

3.4.3  有下列情形之一的，竞选保证金将不予退还：见竞选人须知前附表。

3.5 资格审查资料

按竞选人须知前附表1.4.1、比选文件及第八章中“资格审查资料”规定要求。

3.6 备选竞选方案

不允许

3.7 竞选文件的编制

3.7.1 竞选文件应按第八章“竞选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞选文件的组成部分。

3.7.2 竞选文件应当对比选文件有关工期、竞选有效期、质量要求、技术标准和要求、比选范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或委托代理人签字、盖单位公章。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞选人的法定代表人或委托代理人签字确认。

3.7.4 竞选文件正本一份，副本份数见竞选人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见竞选人须知前附表规定。

4．竞选

4.1 竞选文件的密封和标记

4.1.1  竞选文件的正本与副本密封见竞选人须知前附表。

4.1.2  竞选文件的封套上应写明的内容见竞选人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的竞选文件，比选人不予受理。

4.2 竞选文件的递交

4.2.1 竞选人应在本章竞选人须知前附表第2.2.2 项规定的竞选截止时间前递交竞选文件。

4.2.2 竞选人递交竞选文件的地点：见竞选人须知前附表。

4.2.3 除竞选人须知前附表另有规定外，竞选人所递交的竞选文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件，比选人不予受理。

4.2.5竞选人递交竞选文件的同时应出示竞选保证金收据原件，否则拒收竞选文件。

4.3  竞选文件的修改与撤回

4.3.1  在竞选人须知前附表第 2.2.2 项规定的竞选截止时间前，竞选人可以修改或撤回已递交的竞选文件，但应以书面形式通知比选人。

4.3.2  竞选人修改或撤回已递交竞选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字、盖章。比选人收到书面通知后，向竞选人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为竞选文件的组成部分。修改的竞选文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．比选

5.1 比选时间和地点

见竞选人须知前附表。

5.2 比选程序

见竞选人须知前附表。

6．评审

6.1 评审委员会

6.1.1 评审由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见竞选人须知前附表。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）比选人或竞选人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与竞选人有经济利益关系，可能影响对竞选公正评审的；

（4）曾因在比选、评审以及其他与竞争性比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞选文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7．合同授予

7.1 中选方式

比选人依据评审委员会推荐的中选候选人确定中选人（竞选总报价得分，按总得分由高到低排序确定拟中选者）。评审委员会推荐中选候选人的人数见竞选人须知前附表。排名第一的中选候选人即为中选人，比选人不得在中选候选人之外确定中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、或因不可抗力不能履行合同，比选人应当确定排名第二的候选人为中选人。排名第二的候选人因前述原因不能签订合同的，比选人应当确定排名第三的候选人为中选人。排名前三名的中选候选人均不能签订合同的，应当重新比选。

7.2 中选通知

在本章第 3.3 款规定的竞选有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的竞选人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中选人应按竞选人须知前附表规定的金额、担保形式向比选人提交履约担保。

7.3.2 中选人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其竞选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1 比选人和中选人应当自中选通知书发出之日起10天内，根据比选文件和中选人的竞选文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其中选资格，其竞选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过竞选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人向中选人退还竞选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新比选和不再比选

8.1 重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

(l）竞选截止时间止，竞选人少于3 个的；

(2）经评审委员会评审后否决所有竞选的。

8.2 不再比选

重新比选后竞选人仍少于三人，按法定程序比选和评审，确定中选人。经评审无合格竞选人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再比选；其他项目，比选人可以自行决定不再比选。

9．纪律和监督

9.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏竞争性比选活动中应当保密的情况和资料，不得与竞选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对竞选人的纪律要求

竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义参加竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 投诉

竞选人和其他利害关系人认为本次竞争性比选活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10．需要补充的其他内容

见竞选人须知前附表。

附件一：比选会记录表

比选会记录表

____________（项目名称）

比选会时间：________年______月______日______时______分

| 序号 | 竞选人 | 密封 情况 | 竞选 保证金 | 竞选报价 （元） | 质量目标 | 工期 | 备注 | 竞选人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选会结束时间：　　　　年　　　月　　　日　　　时　　　分

主持人：　　　　 唱标人：　　　　记录人：　　　　   监标人：

________年______月______日

附件二：竞选文件澄清通知

竞 选 文 件 澄 清 通 知

编号：

_____________________________（竞选人名称）：

_________________________（项目名称）评审委员会对你方的竞选文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1．……

2．……

……

请将上述问题的澄清函于________年______月______日______时前递交至_________________（详细地址）或传真至_____________________（传真号码）采用传真方式的，应在________年______月______日______时前将原件递交至_______________（详细地址）。

评审委员会负责人：　　　　　　（签字）

________年______月______日

附件三：竞选文件澄清函

竞 选 文 件 澄 清 函

编号：

_____________________（项目名称）评审委员会：

竞选文件澄清通知（编号：　　　　　　　　）已收悉，现就有关问题澄清如下：

1．……

2．……

……

竞选人：__________________（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____________________（签字）

_________年_________月_________日

附件四：中选通知书

中选通知书

编号：

（中选人名称）：

你方于_________（竞选日期）所递交的_________（项目名称）竞选文件已被我方接受，并被确定为中选人。

中选价：　　　　　元。

工期：　　　　　　　日历天。

工程质量：符合　　　　　标准。

项目经理：　　　　　（姓名）。

请你方在接到本通知书后的　　　　日内到　　　　（详细地点）与我方签订施工合同协议书。

特此通知。

比选人：__________（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：__________（签字）

________年________月________日

附件五：中选结果通知书

中选结果通知书

编号：

（未中选人名称）：

我方已接受__________________（中选人名称）于_____________________（竞选日期）所递交的__________________（项目名称）竞选文件，确定_______________（中选人名称）为中选人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！

比选人：__________（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：__________（签字）

________年________月________日

第三章 评审办法（经评审的最低价竞选法）

评审办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 |  | 本次施工比选评审采用经评审的最低价竞选法，按照以下原则确定中选候选人： 评审委员会根据本章第 2.2 款规定的量化因素及量化标准进行评分， 按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人。得分相等时，竞选报价低的优先，竞选报价也相等的由比选人自行确定。 |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 竞选人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  | 竞选函签字盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字、加盖单位公章 |
|  |  |  | 竞选文件格式 | 符合第八章“竞选文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.竞选函及附录的所有数据均符合比选文件的规定； 2.竞选文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.竞选文件的装订符合第二章3.7.5项的规定。 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  |  | 竞选文件的签署 | 竞选文件上法定代表人或委托代理人签字齐全 |
|  |  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 竞选人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 安全生产条件 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 项目经理资格 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 技术负责人资格 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 主要管理人员 | 符合第二章“竞选人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合比选文件规定的其他要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 竞选内容 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  |  | 工程质量 | 符合第二章“竞选人须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  |  | 竞选有效期 | 符合第二章“竞选人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 竞选保证金 | 符合第二章“竞选人须知前附表”第3.4.1项规定，并符合下列要求： 1.竞选保证金为无条件担保； 2.竞选保证金的受益人名称与比选人规定的受益人一致； 3.竞选保证金的金额符合比选文件规定的金额； 4.竞选保证金有效期与竞选有效期一致； |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，竞选文件不应附有比选人不能接受的条件。 |
|  |  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，各竞选人的竞选报价不得高于比选人发布的最高限价;各竞选人的分部分项工程费与措施项目费不得高于比选人发布最高限价中的分部分项工程费与措施项目费。否则，为废标。 |
|  |  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定，且竞选文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |
| 2.2 |  | 详细评审标准 | 分值构成 (总分100分) | 竞选总报价100分 |
|  |  |  | 评标基准价计算方法 | 所有通过初步评审的竞选人[分部分项工程费与措施项目费报价金额高于其比选人发布最高限价中的分部分项工程费与措施项目费的除外]的,竞选总报价高于比选人发布的最高限价的除外去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值作为竞选总报价的评标基准价。 |
|  |  |  | 低价判定标准 | 竞选报价比评标基准价低10%以上的。 |
| 3 |  | 评审程序 | 1.评审委员会按照本章3.1款进行初步评审,确定初步评审合格的竞选人。 2.按照本章第2.2款计算出低价判定标准值。 3.对初步评审合格的竞选总报价在低价判定标准值以上（包括低价判定标准值）的竞选文件，按本章评标办法第3.2款至3.4款规定的程序进行评审，按本附表第3.2.1项规定的评分标准评审计分，确定得分由高至低前三名竞选人为中选候选人。 4.如经过对所有竞选人的竞选文件进行评审，有效竞选不足三个使得竞选明显缺乏竞争的，评审委员会可以否决全部竞选。 |  |
| 3.2.1 |  | 详细评审方法 | 竞选总报价得分（A） | 1.竞选人的竞选总报价比评标基准价低10 %（按照本附表2.2确定的低价判定标准）以上的, 由评标委员会认定该竞选人以低于成本报价竞标，其竞选作无效标处理，不参与后续评审。 2、其他竞选人的竞选总报价由低到高依次排序，以最接近低价判定标准值（包括低价判定标准值）的竞选报价为合理最低报价，得最高分 100 分。 3、其后对所有参评的竞选报价均以合理最低报价为准进行评审计分，每增加1%扣 2 分，扣完为止。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  |  | 竞选人得分 | 竞选人总得分=A |
| 3.4 |  | 评审结果 | 3.4.1 评审委员会按照经评审的得分由高到低的顺序推荐中选候选人。 3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。 |  |

# 1、评审方法

本次评审采用经评审的最低价竞选法。评审委员会根据本章第2.2款规定进行评分，按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人，或根据比选人授权直接确定中选人，但竞选报价低于其成本的除外。

# 2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

# 详细评审标准：见评审办法前附表。

# 3、评审程序

3.1 初步评审

3.1.1评审委员会可以要求竞选人提交竞选人须知前附表1.4.1“资格审查资料”的有关证明和证件的原件，以便核验。评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 竞选人有以下情形之一的，其竞选作废标处理：

（1）第二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通竞选或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）本比选文件约定的其他情形。

3.1.3 竞选报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作废标处理。

（1）竞选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准;

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行评分。

3.3 竞选文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞选人对所提交的竞选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受竞选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、 说明和补正不得改变竞选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞选人的面澄清、说明和补正属于竞选文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对竞选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。

- 合同条款及格式

由比选人与中选单位依据相关文件签订

第五章　工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单应与比选文件中的竞选人须知、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。

1.2工程量清单仅是竞选人竞选报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据比选设计图纸计算的用于竞选报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符技术标准和要求（合同技术条款）等规定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3工程价款的支付遵循合同条款的约定。

2. 竞选报价说明

2.1工程量清单报价说明

2.1.1比选人提供的工程量清单由竞选人根据施工图纸和现场踏勘情况自行复核，如对比选人所提供的工程量清单有疑义（包括工程量不符、漏项、错项等），应在竞选人须知前附表规定的质疑时间截止前以匿名形式提交。比选人将对有疑义的内容进行复核，并将结果通过书面形式发出。复核后的工程量清单将视为已涵盖本工程施工图纸范围内的全部工程内容；如果在统一答疑时间截止前竞选人未对工程量清单提出任何异议，将视为竞选人已认可比选文件中的工程量清单已涵盖本工程施工图纸范围内的全部工程内容。如竞选人中选，该竞选人的竞选报价即被认为是涵盖了施工图纸中所有工作量的合同价，工程量清单及单价作为工程款支付的依据。除合同规定可以进行调整的事项外，在合同实施期间单价不得变动。

2.1.2报价原则

由竞选人参照《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）；《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）；《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）；《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）；《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）；《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）；《重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-2018）；税金根据财政部国家税务总局《关于全面推行营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]35号)并结合《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2018]195号）调整；国家及重庆市的相关规范、标准，并根据比选文件、设计图纸、工程环境因素和工程特点及风险，并结合本工程所在地的当地人工费、材料价格、机械台班单价以及企业自身经济实力和管理水平对比选范围内容进行自主报价，竞选报价应包含完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、税金、利润和施工过程中的风、水、电费等，并充分考虑了各种风险因素；一旦中选后，比选人不接受中选人以组价不当（包括但不限于对工作内容理解的偏差、工料消耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费决策等原因）为理由而主张的任何损失或索赔。

2.1.3竞选人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

2.1.4竞选人必须按照比选人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。竞选报价的每一项目只允许有一个报价。任何同一项目出现有选择的报价将不予接受，并按废标处理。竞选人未填单价或合价的单项工程项目，将被视为该单项工程项目报价已包含到其他项目报价中。

2.2 工程量清单报价表填写规定

2.2.1．除比选文件另有规定外，竞选人不得随意增加、删除或涂改比选文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，竞选人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

2.2.2．工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、风沙等原因增加的直接费）、施工管理费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。竞选人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。

2.2.3． 竞选金额（价格）均应以人民币表示。

2.2.4． 工程量清单各分项之和必须等于竞选总报价，否则按废标处理。

3. 工程量清单

由竞选单位报名时在代理公司处拷贝。

第六章　图纸

随比选文件发布，各竞选单位自行拷贝。

第七章　技术标准和要求（合同技术条款）

本比选工程项目的材料、设备、施工工序等须达到国家及重庆市相关设计、施工验收规范标准，并应满足施工图设计要求。

第八章　竞选文件格式

目  录

一、竞选函部分

（一）竞选函

（二）竞选函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）已标价工程量清单

二、资格审查资料

（一）竞选人基本情况表

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）项目管理机构

（四）其他资料

一、竞选函部分

（项目名称）施工比选

竞 选 文 件

竞选函部分

竞  选  人：            （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                              （签字）

年      月      日

目     录

（一）竞选函

（二）竞选函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）已标价工程量清单

（一） 竞选函

（比选人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）施工比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           	（¥       ）的竞选总报价，该工程项目经理为：          ，工期   日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到		 。

2．我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3．已按比选文件要求提交竞选保证金，金额为人民币（大写） 	（¥  	 ）。

4．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保（如果有）。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第 二章“竞选人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6． 	（其他补充说明）。

竞  选  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

（二）竞选函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 2 年 |  |

竞  选  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人：   	（签字）

年  月  日

（三） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人： 	（盖单位公章）

年   月   日

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证背面复印件

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（竞选人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改    	（项目名称）施工竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

竞  选  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

委托代理人身份证正面复印件

委托代理人身份证背面复印件

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

（四） 已标价工程量清单

竞 选 总 价

（项目名称）

竞选总价人民币（大写）：

（小写）：                                元

竞选人:                                           (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人:                                         (签字)

编制时间                            
已标价工程量清单

二、资格审查资料

（项目名称）施工比选

竞 选 文 件

资格审查资料

竞  选  人：                  （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                     （签字）

年      月      日

目   录

（一）竞选人基本情况表

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）项目管理机构

（四）其他资料

（一）竞选人基本情况表

| 竞选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其 中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

竞选人名称：

单位性质：

地      址：

成立时间：              年          月         日

经营期限：

姓名：           性别：     年龄：    职务：       _

系                       （竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞选人：        （盖单位公章）

年    月     日

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证背面复印件 |
| --- | --- |

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（竞选人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）施工竞选文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

竞  选  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

委托代理人身份证正面复印件

委托代理人身份证背面复印件

注：1、法定代表人参加竞选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加竞选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

（三）项目管理机构

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  |  | 拟在本合同中任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

（四）其他资料

- 类似项目业绩

- …………..